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Информация за употреба на филтър от пенополимер Romet 

Описание на продукта: 

Самозалепващите се филтри от пенополимер без съдържание на латекс Romet са проектирани да осигурят удобно надеждно филтриране на въздуха за пациенти с ларингектомия, които дишат през стомата си. Те са произведени от пенополимерни материали за медицински цели, тези филтри ефективно филтрират частиците, които са преносими с въздуха. Филтрирането включва прах, полен и други дразнители, които по принцип се намират във въздуха, който дишаме, като позволява на пациентите да дишат лесно и удобно. Филтрите от пенополимер са гъвкави, като се прегъват с движенията на врата и гръдния кош, когато са прикрепени към стомата. Така осигуряват безопасна защита за стомата и дихателните пътища. Осигуряването на адекватен поток от въздух с дизайн, който позволява изхвърляне, самозалепващите филтри от пенополимер Romet предлагат надеждно и лесно за използване решение за пациентите с ларингектомия.

Показания за употреба: 

Самозалепващите филтри от пенополимер Romet са предназначени за пациенти с ларингектомия, които се нуждаят от удобен, надежден и лесен за използване филтър за тяхната стома.
Приложение и премахване: 
А) Почистете кожата около стомата със сапун и вода, за да премахнете всякакви телесни мазнини и остатъци от лепило. 
Б) Поставете защитна преграда, като лицев овлажнител, на деликатната кожа около стомата. 
В) Дайте на кожата време да абсорбира лосиона и да изсъхне напълно. 
Г) Премахнете лепилото, което е на гърба на филтъра от пенополимер. 
Д) Внимателно поставете лепящата страна на филтъра върху кожата около отвора на стомата, като внимавате да не поставяте лепящата част върху самата стома.

Замяна: 

Заменяйте самозалепващия филтър от пенополимер всеки ден или, когато се замърси с течност.

Съхранение: 

Съхранявайте филтрите в суха среда с ниска или близка до нулева влажност, като не ги излагате на пряка слънчева светлина или силна топлина.

Предпазни мерки: 

А) Ако пациентът има история на реакции към медицински лепилни вещества, изпробвайте лепилото върху малка зона от горната страна на ръката преди да използвате филтъра. 
Не поставяйте лепилото директно върху стомата.

Не предоставяме допълнителни указания за конкретни ситуации и условия.
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